上海建桥学院课程教学进度计划表

一、基本信息

| 课程代码 | 1170029 | 课程名称 | 常用急救仪器设备使用与维护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程学分 | 3 | 总学时 | 48 |
| 授课教师 | 禹小娟、倪晓燕、陆鸽 | 教师邮箱 | 11211170008@fudan.edu.cn；3567376708@qq.com；31491594@qq.com |
| 上课班级 | 护理学B23-5（专升本 急危重症方向） | 上课教室 | 一教108 |
| 答疑时间 | 线下每周四中午12:00-13:00，地点：健康管理学院222室，电话禹小娟17321027912，陆鸽18918352877，倪晓燕13761167002；线上微信群护理学B23-5（专升本 急危重症方向） |  |  |
| 主要教材 | 《常用急救仪器设备使用与维护》，尤荣开，缪心军，陈玉熹，ISBN：‌9787509167281，‌人民军医出版社，2013年7月第1版。 |  |  |
| 参考资料 | 《常用护理设备的临床使用与管理》，岳丽青，李映兰，ISBN：9787117339919，人民卫生出版社，2023年7月第一版。 |  |  |

二、课程教学进度

| 周次 | 日期 | 教学内容 | 教学方式 | 学时 | 讲课老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2025.9.24 | 第1章绪论 第一节重症与急诊仪器设备配置基本要求 第二节监护仪发展简史 第三节急救仪器设备日常管理 第四节急救仪器设备保管 | 理论 | 3 | 禹小娟 |
| 4 | 2025.10.1 (国庆假期) | 第2章监护仪使用与维护 第一节概述 第二节监护仪分类 第三节监护仪工作原理 第四节监护仪临床适应证和 证 第五节监护仪基本结构及配套部件 | 理论 | 3 | 倪晓燕 |
| 5 | 2025.10.8 | 第六节监护仪使用操作规范 第七节监护仪常见故障及处理 第八节监护仪清洁与日常维护 - 神经系统常用急救仪器设备使用与维护 第三节有创颅内压监护仪的操作考试 | 理论 | 3 | 陆鸽 |
| 6 | 2025.10.15 | - 监护仪的操作考试 | 实践 | 3 | 陆鸽 |
| 7 | 2025.10.22 | - 心血管系统常用急救仪器设备使用与维护 - 第一节心脏除颤仪使用与维护 第二节心肺复苏仪使用与维护 | 理论 | 3 | 倪晓燕 |
| 8 | 2025.10.29 | - 第三节心电图机使用与维护 - 第四节抗血栓泵使用与维护 | 理论 | 3 | 倪晓燕 |
| 9 | 2025.11.5 | - 第六节PiCCO监护仪使用与维护 - 第七节NICOM无创心排量仪使用与维护 | 理论 | 3 | 倪晓燕 |
| 10 | 2025.11.12 | - 心血管系统常用急救仪器设备使用 | 实践 | 3 | 倪晓燕 |
| 11 | 2025.11.19 | - 第6章消化系统常用急救仪器设备使用与维护 - 第一节电动洗胃机使用与维护 | 理论 | 3 | 倪晓燕 |
| 12 | 2025.11.26 | - 第四节肠梗阻导管套件使用与维护 - 第六节三腔双囊管使用与维护 | 理论 | 3 | 倪晓燕 |
| 13 | 2025.12.3 | - 消化系统常用急救仪器设备使用 | 实践 | 3 | 倪晓燕 |
| 14 | 2025.12.10 | - 第7章泌尿系统常用急救仪器设备使用与维护 - 第二节尿量监测仪使用与维护 - 第8章内分泌系统常用急救仪器设备使用与维护（陆鸽 2学时） - 第一节血糖仪使用与维护 - 第二节动态血糖使用与维护 | 理论 | 3 | 陆鸽 |
| 15 | 2025.12.17 | - 第9章常用急救输液设备使用与维护 - 第一节输液泵使用与维护 - 第二节微量泵使用与维护 - 第三节肠内营养输注泵使用与维护 - 第10章其他常用急救仪器设备使用与维护 - 第三节自体血液回收机使用与维护 | 理论 | 3 | 陆鸽 |
| 16 | 2025.12.24 | - 第四节吊塔使用与维护 - 第五节医用设备带使用与维护 - 第六节多功能床使用与维护 - 第七节电动吸引器使用与维护 - 第八节空气净化器使用与维护 | 理论 | 3 | 陆鸽 |
| 17 | 2025.12.31 | - 血糖仪、输液泵、微量泵、电动吸引器使用 | 实践 | 3 | 陆鸽 |
| 18 | 2026.1.7 | 期末考试 | 理论 | 3 | 陆鸽 |

三、评价方式以及在总评成绩中的比例

| 总评构成（1+X） | 评价方式 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 期末闭卷考试 | 60% |
| X1 | 课堂测验 | 10% |
| X2 | 实训报告 | 10% |
| X3 | 操作考核 | 20% |

# 任课教师：系主任审核：      日期： 年   月   日